## Sheet1
院内感染予防からみた透析診療内容のチェックリスト
医療機関名
透析ベッド数 床
１．施設と透析医療機器
１） | 透析に使用する医療器具は患者毎に滅菌したものか、ディスポーザブル製品を使っている。 | □はい □いいえ
２） | スタッフが透析操作前後に手洗いを容易にできる十分な手洗い設備があり、手指衛生を適切に行うことができる物品が適切な場所に設置されている。 | □はい □いいえ
３） | 感染対策上十分なベッド間隔がとられている。 | □はい □いいえ
４） | 透析装置の消毒や保守点検は取扱説明書に従って管理され、透析用水・透析液の品質を1回/月以上の生物学的汚染物質の測定と、水道事業者の最新水質データか水道水以外を原水とする場合は1回/年以上の化学的汚染物質を測定で保証する。 | □はい □いいえ
５） | 透析開始前に透析液濃度の確認と、透析用水の塩素濃度測定が行われている。 | □はい □いいえ
６） | 透析廃液は、下水排除基準を守っている。 | □はい □いいえ
２．スタッフ
１） | 施設管理責任者あるいは院内感染対策担当者を委員長とした感染対策委員会が設置され、各職種のスタッフが参加して定期的に開催されている。 | □はい □いいえ
２） | スタッフに対して透析の標準的操作や感染症対策に関する教育が定期的に行われている。 | □はい □いいえ
３） | スタッフには定期健康診断が行われ、HBワクチン接種の機会がある。スタッフ保菌者についても施設長は把握している。 | □はい □いいえ
４） | スタッフに発熱や下痢等の感染症を疑う症状のある時は透析室に入室する前に医師の診察を受け就業可能か指示を仰いでいる。 | □はい □いいえ
３．透析操作
１） | 透析回路のプライミングは治療直前に、手指衛生を行い清潔操作で添付文書に基づいた方法で行っている。 | □はい □いいえ
２） | 透析開始、終了操作は、清潔・不潔の概念をよく理解した医師、臨床工学技士、看護師、准看護師、などの有資格者スタッフが行っている。 | □はい □いいえ
３） | 穿刺・回収を二人で行うなど機械を血液汚染させない方法で行っている。 | □はい □いいえ
４） | スタッフは侵襲的手技の前後に入念な手指衛生を必ず行い、未使用のディスポーザブル手袋を装着している。穿刺および抜針操作をするスタッフは、さらに必要に応じてマスク、ディスポーザブルの非透水性ガウンまたはプラスチックエプロン、ゴーグルを装着することを推奨している。 | □はい □いいえ
５） | 穿刺針は安全装置つきのものを用い、穿刺後の針はリキャップせずに耐貫通性容器に廃棄している。 | □はい □いいえ
６） | 血液に汚染された物品は、周囲を汚染しないように注意して感染性廃棄物として廃棄するか、マニュアルにのっとり洗浄滅菌されている。 | □はい □いいえ
７） | ヘパリンやESA製剤はプレフィルドシリンジ製品を使用し、それ以外の透析中に投与される注射薬剤は、透析室から区画された場所で無菌的に準備されている。 | □はい □いいえ
８） | 透析記録（患者毎、一回ごとの透析経過、診療内容、担当者名の記録）を作成している。 | □はい □いいえ
４．感染症に対する感染予防策
１） | 感染症のある患者を入室前に観察し、状態にあわせて対策を変更している。 | □はい □いいえ
２） | B型肝炎、C型肝炎の定期的な検査を実施している。 | □はい □いいえ
３） | 透析導入時や転院時に患者の同意を得てHIVスクリーニング検査を実施している。 | □はい □いいえ
４） | 肝炎ウイルス陽性の患者は透析室内の一定の位置に固定して透析されている。 | □はい □いいえ
５） | リネン類は適宜交換し、患者から離れた場所で患者やスタッフの手指が高頻度に接触する場所（ドアノブなど）は1日数回清拭や消毒を行っている。 | □はい □いいえ