## 機器一覧
診療用放射線関係装置一覧表
令和 年 月 日現在 |  |  |  | 病院名： | #REF!
設備 |  | 名称 | 制作者名・形式 | 定格出力 | 設置年月 | 設置室名 | 備考
エックス線装置 （移動型を含む）
CT
診療用高エネルギー 放射線発生装置
診療用放射線照射装置 （核種を記載）ガンマナイフ等
診療用放射線照射器具 （核種と個数）I-125 シード等
放射線同位元素装備診療機器
診療用放射性同位元素 | RIの種類
形 状
本年の使用予定数量
最大貯蔵数量
１日最大使用予定数量
（参考） MRI、PET、SPECT、粒子線装置等

## 様式24放射線R8
様式24
診療用放射線関係調査表
|  |  | 調査票記入日 | [10 empty] | 立入検査日
|  |  | 対象施設名 |  |  |  |  | 0
|  |  | 診療放射線技師長 | [10 empty] | 記入者名
診療放射線関係の立入検査を円滑に行うため、下記調査表にご記入の上、立入検査当日までに健康福祉事務所へ提出願います。
１ 放射線診療従事者数
職種 |  |  |  |  | 医師・歯科医師 (放射線科医） | [5 empty] | 診療 放射線技師 |  | 看護師 |  | その他の職員 |  |  |  |  | 合 計
[13 empty] | 正 | 准 | 臨床工学技士 |  |  | その他
従事者数 | [7 empty] | （ |  | ） | [11 empty] | （ |  | ）
内ＩＶＲ 等従事者 | [7 empty] | （ |  | ） | [11 empty] | （ |  | ）
上記の内 新規雇用等 | [7 empty] | （ |  | ） | [11 empty] | （ |  | ）
正：看護師、准：准看護師
注１）従事者とは、放射線診療に従事する者で、非常勤職員を含んで計上すること。
２）ＩＶＲ等従事者には、エックス線透視中等にエックス線診療室内で診療に従事する 医師、歯科医師、診療放射線技師、看護師、臨床工学技士等を計上すること。
３）新規雇用時等には、新規雇用及び配置換えなどにより新たに放射線診療従事者となっ た者を計上すること。
４）手術室、泌尿器科、歯科等でエックス線装置を使用しており、放射線部門で集中管理 していない場合であっても、それらの従事者を含んで計上すること。
５）放射線科医師については（ ）書きで再掲すること。
２ 放射線診療従事者健康診断実施状況（電離放射線障害防止規則関係）
実施年月日 | [6 empty] | 定期健康診断 | [11 empty] | 新規雇用時等の 健康診断（上記の注３）
[7 empty] | ～ | [5 empty] | ～
対象者数 | [6 empty] | ① |  |  | ［ |  | ］ | ② |  |  | ［ |  | ］
受診者数
受診率
注１）直近の定期健康診断２回分（６ヶ月ごと）について、記入すること。
なお、問診等により医師の判断で省略した健康診断も含む。
２）新規雇用時等は、放射線業務に従事するときの健康診断であること。
３）受診者数欄には、「前年1年間に受けた実効線量が5mSvを超えず、かつ、その年1年に 受ける実効線量が5mSvを超える恐れのない場合」に健康診断を省略した人数を［ ］ 書きで再掲すること。
２－２ 健康診断結果を労働基準監督署へ報告（２の①、②について）
| ①報告の有無 |  |  |  |  | □ | あり（報告 |  |  |  | 年 |  | 月 | ） | □ | なし（報告予定 |  |  |  |  | 年 |  | 月 | ）
| ②報告の有無 |  |  |  |  | □ | あり（報告 |  |  |  | 年 |  | 月 | ） | □ | なし（報告予定 |  |  |  |  | 年 |  | 月 | ）
３ 被ばく状況
① 前年度１年間の線量累計（４月１日から３月３１日）
実効線量 | [10 empty] | 水晶体の等価線量 | [6 empty] | 皮膚の等価線量
５mSv以下の者 | [6 empty] | 人 | ※左記50mSvを超過した者のうち、5年間で100mSvを超過 |  |  | 20mSv以下 | [5 empty] | 人 | 150mSv以下 | [5 empty] | 人 |  |  | 年間20 mSv（5年平均）および年間50 mSvの限度を基準として評価する。
５mSvを超え 20mSv以下の者 | [6 empty] | 人 | [10 empty] | 150mSv～500mSv | [5 empty] | 人 |  |  | ✅ 20 mSv以下（通常管理範囲）
20mSvを超え 50mSv以下の者 | [6 empty] | 人 |  |  |  | 20mSv～50mSv | [5 empty] | 人 | [9 empty] | ✅ 20～50 mSv（注意・制限領域）
50mSv超えの者 | [6 empty] | 人 |  |  | 人 | 50mSv以上 | [5 empty] | 人 | 500mSv以上 | [5 empty] | 人 |  |  | ✅ 50 mSv超（限度超過）
個人被ばく線量未測定の者の有無（測定器の未回収） | [18 empty] | □ | あり |  | □ | なし
② 今年度４月１日から直近（７月１日、１０月１日又は１月１日）までの線量累計
実効線量 | [10 empty] | 水晶体の等価線量 | [6 empty] | 皮膚の等価線量
５mSv以下 | [6 empty] | 人 | ※左記50mSvを超過した者のうち、5年間で100mSvを超過 |  |  | 20mSv以下 | [5 empty] | 人 | 150mSv以下 | [5 empty] | 人
５mSv超 20mSv以下 | [6 empty] | 人 | [10 empty] | 150mSv～500mSv | [5 empty] | 人
20mSv超 50mSv以下 | [6 empty] | 人 |  |  |  | 20mSv～50mSv | [5 empty] | 人
50mSvを超過 | [6 empty] | 人 |  |  | 人 | 50mSv以上 | [5 empty] | 人 | 500mSvを超過 | [5 empty] | 人
個人被ばく線量未測定の者の有無（測定器の未回収） | [18 empty] | □ | あり |  | □ | なし
③ 女子の放射線診療従事者（妊娠の可能性が診断された者、妊娠する意思がない旨を書面 で申し出た者及び妊娠中の者を除く）の前年度４月１日からの実効線量
期 間 | [10 empty] | 対象者 |  |  | 対象者の実効線量
[14 empty] | 5mSvを超過 | [5 empty] | 5mSv以下
４月１日から ６月３０日 | [12 empty] | 人 | [5 empty] | 人 |  |  |  |  | 人
７月１日から ９月３０日 | [12 empty] | 人 | [5 empty] | 人 |  |  |  |  | 人
１０月１日から１２月３１日 | [12 empty] | 人 | [5 empty] | 人 |  |  |  |  | 人
１月１日から ３月３１日 | [12 empty] | 人 | [5 empty] | 人 |  |  |  |  | 人
④ 妊娠中の女子の有無
妊娠中の女子の有無 | [6 empty] | □ | なし |  |  | □ | あり（期間 |  |  |  | 年 |  | 月 | ～ |  | 年 |  | 月 | ）
注）妊娠中の女子については、病院の管理者が妊娠の事実を知った時から出産するまでの間 に、内部被ばくについて1mSv、腹部表面の等価線量は2mSvを超えないこと。
⑤ 年間実効線量が高い従事者３名（今年度）
氏 名 | [7 empty] | 職 種 | [5 empty] | 線量〔mSv〕 |  |  |  | 作 業 内 容
⑥ 年間等価線量が高い従事者３名（今年度）
区分 |  |  |  |  | 氏名 |  |  | 職 種 | [5 empty] | 線量〔mSv〕 |  |  |  | 作 業 内 容
眼・皮
眼・皮
眼・皮
眼：水晶体、皮：皮膚
⑦ 前年度１年間の実効線量が20mSvを超えた従事者
氏 名 | [7 empty] | 職 種 | [5 empty] | 線量〔mSv〕 |  |  |  | 作 業 内 容
⑧ 前年度１年間の水晶体の等価線量が20mSv、皮膚の等価線量が50mSvを超えた従事者
区分 |  |  |  |  | 氏名 |  |  |  | 職 種 |  |  |  |  | 線量〔mSv〕 |  |  |  | 作 業 内 容
眼・皮
眼・皮
眼・皮
眼：水晶体、皮：皮膚
⑨ 過去５年間の累積実効線量が高い従事者３名
氏 名 | [7 empty] | 職 種 | [5 empty] | 線量〔mSv〕 |  |  |  | 作 業 内 容
注１）⑤、⑥、⑦、⑧及び⑨については、測定線量が検出限界値である場合は記入不要。
２）透視等の曝射中にエックス線診療室内で診療に従事する者が存在する場合であって、 実効線量又は等価線量が検出限界以下の場合は、測定器が正しく装着されているか確 認すること。
４ 診療用エックス線装置等
① 装置の種類
装置の種類 | [9 empty] | 台 数 |  |  | 装置の種類 | [8 empty] | 台 数
アンギオ撮影装置 | [12 empty] | 血液照射装置
結石破砕用透視装置 | [12 empty] | エックス線検診車
移動型外科用イメージ | [12 empty] | その他の診療用ｴｯｸｽ線装置
その他の透視装置
デンタル・パノラマ撮影装置
泌尿器専用撮影装置
ポータブル撮影装置
（在宅）携帯用撮影装置 | [12 empty] | ｴｯｸｽ線装置以外(MRI、ｶﾞﾝﾏｶﾒﾗ等)
ＣＴ撮影装置
乳房撮影装置
骨密度測定装置
※［ ］内には、具体的な装置名を記入すること(エックス線装置以外では、MRI装置等を含む)。
② 前年度立入検査から現在までに変更等があった診療用エックス線装置等
室 名 | [7 empty] | 旧 装 置 名 | [8 empty] | 新 装 置 名
→
→
→
→
注）ポータブル撮影装置（保管場所）の変更も記入すること。
４－２ 放射線による被ばく線量管理及び記録 | [26 empty] | 新
| 管理・記録対象医療機器の有無 | [10 empty] | ⇒ | 〔 |  | CT |  | 造影等の透視装置 |  |  |  |  | 核医学SPECT、PET〕
※管理・記録対象医療機器がある場合は，以下の項目に回答すること。
|  | ①被ばく線量情報の管理方法（複数選択可） | [19 empty] | ← | 管理の具体
線量情報を電子的に保存し、検索・抽出が可能である
線量情報を一覧化（データベース・Excel等）している
DRLsとの比較が可能な形式で管理している
装置毎・検査毎に線量を把握できる
その他（ ）
|  | ② 被ばく線量の最適化に関する運用状況（複数選択可） | [13 empty] | ※最適化の具体的取組 | [5 empty] | ← | 運用の具体
定期的（年1回以上）に線量評価を実施している
DRLsと比較し、線量の妥当性を確認している
高線量事例の確認および原因分析を行っている
評価結果を踏まえ、撮影条件の見直しを行っている
線量管理の結果を院内で共有している
４－３ 術中透視、ＩＶＲ等の長時間透視検査を伴う診療において、患者ごとの透視時間や線量情報（累積Air Kerma、DAP/KAP（面積線量）等）が記録されているか。また、長時間透視に伴う患者の被ばく低減に向けた取組が実施されているか。 | [26 empty] | 新
透視記録の有無
[5 empty] | 有 |  | 記録方法：
[5 empty] | 無 |  | 理由 |  | ：
長時間透視に対する取組（被ばく低減策）
[5 empty] | 実施している |  |  |  |  | 内容：
[5 empty] | 実施していない |  |  |  |  | 理由：
４－４ 放射線部門における医療安全上の事例 （患者誤認・照射部位及びプロトコルの誤り・造影剤関連事故・磁性体関連事故・誤照射・過剰照射・転倒・挟み込み事故等）の件数および内容 | [26 empty] | 新
|  |  |  | 年間事故件数 |  |  |  | ： |  |  | 件
[5 empty] | （うち、検査や治療等の対応を要した件数： | [12 empty] | 件 | ）
|  |  |  | インシデント数 |  |  |  | ： |  |  | 件
[5 empty] | （うち、対応を要した件数： | [9 empty] | 件 | ）
内容（事故）
内容（インシデント）
５ 術中透視、IVR等の長時間透視を伴う診療において、放射線診療従事者の被ばく線量管理が実施されているか。 | [26 empty] | 新
※「有り」の場合は、医師に対する放射線防護の工夫について記載すること。
|  |  |  | 有無： |  |  | 有 |  | 無
|  |  |  | 内容（※有の場合） |  |  |  |  | ：
６ 患者に永久的に挿入する診療用放射線照射器具の使用
照射器具使用の有無 | [7 empty] | □ | なし |  | □ | あり（内容： | [11 empty] | ）
７ 診療用高エネルギー放射線発生装置（リニアック等）の使用
装置の有無 | [6 empty] | □ | なし |  | □ | あり（装置名： | [12 empty] | ）
※以下①、②、③を記入すること。
① 放射線治療に従事する医師、診療放射線技師及び医学物理士
職 種 |  |  |  |  | 氏 名 |  |  |  | 従事時期 |  |  |  | 放射線治療に関する直近の研修
[10 empty] | 年 |  | 月 |  | 年 |  | 月 | 研修名
[10 empty] | 年 |  | 月 |  | 年 |  | 月 | 研修名
[10 empty] | 年 |  | 月 |  | 年 |  | 月 | 研修名
注）放射線照射装置には、１装置２名以上の配置が望ましいこと
①－２ 従事者の学会認定等
認定資格名称 | [8 empty] | 氏 名 |  |  |  | 認定資格名称 | [7 empty] | 氏 名
注）日本放射線腫瘍学会認定医、日本医学放射線学会放射線治療専門医、医学物理士認定機構による医学物理士、日本放射線腫瘍学会認定放射線治療品質管理士、日本放射線技術学会放射線治療専門技師、日本診療放射線技師会臨床実習指導者・技術検定（治療分野）等の認定資格 | [26 empty] | 新
② 放射線照射の安全性の確保
1 |  |  | 放射線治療計画の作成およびリニアック等の治療装置へのデータ入力後、入力内容が正確であることを確認する体制（ダブルチェック）が確立されているか。 | [18 empty] | 適・不適
2 |  |  | 放射線治療に関与している医師、診療放射線技師、医学物理士、看護師等がカンファレンスを開催し、治療に関する情報共有が図られているか。 | [18 empty] | 適・不適
3 |  |  | 治療計画装置及び治療装置について、定期的（日常・週次、月次等）に品質管理および点検を実施し、その結果を記録・保存しているか。また、モニタ単位の独立検証を実施し、その結果を記録・保存しているか | [18 empty] | 適・不適
③ 放射線治療装置出力測定の実施
線量計の名称 | [13 empty] | 最終校正年月日
電位計： | [17 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
チェンバー： | [17 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
| 照射線量および治療用照射装置の出力線量は、放射線治療の品質管理および品質保障を行ううえで重要である。以下に、治療装置の出力管理について質問する。 | [23 empty] | 出力管理は毎日～毎週
第三者への確認は定期年１回程度
|  | 第三者機関である「公益財団法人医用原子力技術研究振興財団」が実施する治療用出力線量測定を受検し、その結果を定期的に確認している。 | [18 empty] | 適・不適
出力線量測定： 年 月 日実施
８ 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の使用
ＰＥＴの有無 | [6 empty] | □ | なし | □ | あり（核種名： | [13 empty] | ）
※以下①～④を記入すること。
① 陽電子断層撮影診療に従事する医師、診療放射線技師
職 種 |  |  |  |  | 氏 名 |  |  |  | 従事時期 |  |  |  | PET診療に関する直近の研修歴
[10 empty] | 年 |  | 月 |  | 年 |  | 月 | 研修名
[10 empty] | 年 |  | 月 |  | 年 |  | 月 | 研修名
[10 empty] | 年 |  | 月 |  | 年 |  | 月 | 研修名
①－２ 従事者の学会認定等
認定資格名称 | [8 empty] | 氏 名 |  |  |  | 認定資格名称 | [7 empty] | 氏 名
注）日本放射線腫瘍学会認定医、日本医学放射線学会放射線治療専門医、医学物理士認定機構による医学物理士、日本放射線腫瘍学会認定放射線治療品質管理士、日本放射線技術学会放射線治療専門技師、日本診療放射線技師会臨床実習指導者・技術検定（治療分野）等の認定資格 | [26 empty] | 新
② 安全管理責任者
職 種 | [8 empty] | 氏 名 | [8 empty] | 備 考
医 師
③ 放射線の防護・安全管理体制の確立を目的とした委員会の設立
委員会設立の有無 | [8 empty] | □ | なし |  | □ | あり（時期： | [5 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | ）
④ 陽電子断層撮影診療に用いる放射線同位元素
方法 |  |  | □ | サイクロトロン装置を設置し、放射性同位元素を製造
|  |  | □ | 放射性医薬品（デリバリー製剤）を購入（供給）による使用
９ 管理測定器の保有状況
① サーベイメータ類
種 類 |  |  |  |  | 電離箱式 |  |  |  | ＧＭ管式 |  |  |  | シンチレーション式 |  |  |  | 中性子線用 |  |  |  | その他
台 数
校正年月 | [5 empty] | 年 |  | 月 |  | 年 |  | 月 |  | 年 |  | 月 |  | 年 |  | 月 |  | 年 |  | 月
② ＲＩ監視システム
種 類 |  |  |  |  | エリアモニタ |  |  |  | ガスモニタ |  |  |  | 水モニタ |  |  |  | ハンド・フット・クロスモニタ |  |  |  |  | ｷｭﾘｰﾒｰﾀｰ等
台 数 | [7 empty] | 台 |  |  |  | 台 |  |  |  | 台 |  |  |  | 台 |  |  |  | 台
点 検 | [6 empty] | 回/年 |  |  |  | 回/年 |  |  |  | 回/年 |  |  |  | 回/年 |  |  |  | 回/年
校正年月 | [5 empty] | 年 |  | 月 |  | 年 |  | 月 |  | 年 |  | 月 |  | 年 |  | 月 |  | 年 |  | 月
１０ー１ 診療用放射性同位元素等の入荷・受入管理 | [26 empty] | 新
① RIの入荷・受入管理の実施状況
診療用放射性同位元素の入荷・受入時において、核種、数量、検定日時および検定放射能量を
確認し、受入日と併せてその結果を記録しているか。
|  |  |  | □ | 適 | □ | 不適 | [18 empty] | 入荷時実測は受入側の安全対策として推奨されている
|  |  | ② 受入時の確認方法（該当するものすべてにチェック。実測は施設の手順に基づく） | [22 empty] | 保存期間は「閉鎖後5年間保存」と明確化する
|  |  |  | □ | 納品書等の書類との照合を行っている | [20 empty] | 医療法施行規則第30条の23第2項「記帳」では、以下に関する帳簿が対象です。
|  |  |  | □ | 実物（容器・ラベル）の核種、数量、検定日時、検定放射能量を確認している
|  |  |  | □ | 外観（破損、漏えい・汚染の疑い等）の有無を確認している | [20 empty] | 診療用放射線照射装置
|  |  |  | □ | 必要に応じてキュリーメータ等により放射能量（アクティビティ）を実測している | [20 empty] | 診療用放射線照射器具
|  |  | ③ 放射能量の確認方法（必ずいずれかを選択） | [22 empty] | 診療用放射性同位元素使用器具
|  |  |  | □ | 納品書・ラベル等に記載された検定放射能量により確認している | [20 empty] | 診療用放射性同位元素
|  |  |  | □ | 納品書・ラベル等の表示値と実測値を照合して確認している | [20 empty] | 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素
|  |  |  | □ | その他（ ） | [20 empty] | 放射性同位元素によって汚染された物の廃棄
④ 実測の方法（※②で実測にチェックした場合は記載）
[5 empty] | 使用機器： | [20 empty] | これらの入手、使用、廃棄について記帳し、1年ごとに閉鎖、閉鎖後5年間保存する必要があります
[5 empty] | （例：キュリーメータ等） | [20 empty] | 入手：施設がそのRIを取得し、管理対象として保有すること。法令上の管理概念。
|  |  |  | 測定対象： |  |  |  |  | □ | バイアル |  |  |  | □ | シリンジ |  |  |  | □ | その他 |  | （ |  | ） |  | 検定日時（Calibration Date/Time）
[6 empty] | 測定結果の取扱： | [19 empty] | 放射能量を測定・保証した基準日時のことです。
[5 empty] | （例：記録簿に記載、納品書・ラベル表示値との照合、差異がある場合の手順書あり） | [20 empty] | 放射性医薬品は時間とともに放射能が減衰するため、「いつの時点の放射能量か」を示す必要があります。
|  |  | ⑤ 入荷・入手記録の作成および保存状況 | [10 empty] | （該当するものすべてにチェック。）
|  |  |  | □ | 入荷・入手ごとに記録を作成している | [20 empty] | 検定放射能量（Calibrated Activity）
|  |  |  | □ | 記録に核種、放射能量、数量、受入日等を記載している
|  |  |  | □ | 入荷・入手記録を１年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間保存している | [20 empty] | 検定日時における放射能量（例：740 MBq、1.85 GBqなど）です。
[7 empty] | （保存方法） |  |  | □ | 紙 |  | □ | 電子 |  | □ | その他（ ） | [8 empty] | 実際の受入時の放射能量ではなく、検定日時時点での放射能量を示しています。
１０ー２ 診療用放射性同位元素等廃棄物
① 現在保管中の廃棄物
種 類 |  |  |  |  | 可燃物 |  |  |  |  | 難燃物 |  |  |  |  | 不燃物 |  |  |  |  | フィルタ（排気用等）
数 量 | [7 empty] | 本 |  |  |  |  | 本 |  |  |  |  | 本 |  |  |  |  | 本
注）ドラム缶等の廃棄物容器の本数（整数）を記入すること
② 廃棄物最終出荷日 | [10 empty] | 年 月 日
種 類 |  |  |  |  | 可燃物 |  |  |  |  | 難燃物 |  |  |  |  | 不燃物 |  |  |  |  | フィルタ
数 量 | [7 empty] | 本 |  |  |  |  | 本 |  |  |  |  | 本 |  |  |  |  | 本
注）ドラム缶等の廃棄物容器の本数（整数）を記入すること
③ 廃棄フィルタ最終交換日
フィルタの種類 | [8 empty] | 交換年月日 | [8 empty] | 個数
プレフィルタ
HEPAフィルタ
チャコールフィルタ
１１ 放射線医薬品による放射線治療病室について
放射線治療病室
[6 empty] | 病床の有無 |  |  |  | 病 床 数 |  |  |  |  | 最近１年間の使用実績
密封線源 | [5 empty] | 有 ・ 無 | [8 empty] | 有 ・ 無
非密封線源 | [5 empty] | 有 ・ 無 | [8 empty] | 有 ・ 無
| 特別措置病室（適切な防護措置及び汚染防止措置を講じた一般病室） | [25 empty] | 新
[6 empty] | 病床の有無 |  |  |  | 病 床 数 |  |  |  |  | 最近１年間の使用実績
密封線源 | [5 empty] | 有 ・ 無 | [8 empty] | 有 ・ 無
非密封線源 | [5 empty] | 有 ・ 無 | [8 empty] | 有 ・ 無
１２ 個人被ばく防止（低減）対策
種類 | [9 empty] | 有無、数量 | [10 empty] | 備考
○プロテクタ 鉛エプロン | [9 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  |  |  |  | 個）
性腺防護具 | [9 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  |  |  |  | 個）
防護ゴーグル | [9 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  |  |  |  | 個）
防護グローブ | [9 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  |  |  |  | 個）
甲状腺防護具 | [9 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  |  |  |  | 個）
○防護衝立 固定型 | [9 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  |  |  |  | 台）
移動型 | [9 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  |  |  |  | 台）
○その他 |  |  |  |  | （ ） |  |  |  |  | □ | 有 |  | □ | 無 |  |  |  |  | 個）
[10 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  |  |  |  | 個）
[10 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  |  |  |  | 個）
１３ 吸収補正用線源の有無
線源の有無 | [7 empty] | □ | 無 |  | □ | 有 | （核種名； | [10 empty] | ）
１４ 測定機器等に係る校正用線源の有無
線源の有無 | [7 empty] | □ | 無 |  | □ | 有 | （核種名； | [10 empty] | ）
１５ 漏洩線量測定（6か月を超えない期間ごとに実施するもの）
業者へ委託の有無 | [7 empty] | □ | 無 |  | □ | 有 | [11 empty] | ）
１６ ＭＲＩ検査に対する事前チェックについて | [26 empty] | 新
禁忌事項等の説明者
|  |  |  | □ | 医師 |  | □ | 診療放射線技師 |  |  |  | □ | 看護師 |  | □ | その他（ ）
MRI対応植込み型デバイス患者に関する手順書の整備状況
|  |  |  | □ | あり |  | □ | なし
MRI検査入室前の安全確認の実施状況
被検査者および関係者に対し、MRI検査入室前に金属類および磁性体の持込み防止の確認
を行うとともに、MRI対応植込み型デバイスの有無を確認し、入室事故防止対策を実施
しているか。
[5 empty] | □ | 実施している
[5 empty] | □ | 実施していない
１７ 未承認放射性医薬品の使用状況について
使用の有無 | [7 empty] | □ | あり |  |  | （届出年月日 |  |  |  | 年 月 日 | [7 empty] | ）
[9 empty] | □ | 特定臨床研究に用いるもの（臨床研究法第２条第２項）
[9 empty] | □ | 再生医療等に用いるもの（再生医療等の安全性の確保等に関する法律第２条第１項）
[9 empty] | □ | 先進医療及び患者申出療養によるもの（平成20年厚生労働省告示第129号）
[8 empty] | □ | なし
１８ 診療放射線技師の告示研修の受講及び管理状況 | [26 empty] | 新
診療放射線技師が行うことができる業務（静脈路確保、造影剤投与補助等）に関する
告示研修の受講状況を把握し、当該業務を適席に実施できる体制を整備しているか。
|  |  |  | □ |  | 受講修了者数 | [5 empty] | 名
|  |  |  | □ |  | 告示研修修了者が、静脈路確保や造影剤投与補助等の業務を実施しているか。
[6 empty] | □ | 実施している |  |  |  |  | □ | 実施していない
[7 empty] | （当該業務に従事する診療放射線技師数： | [12 empty] | 名）
[5 empty] | □ | 修了者が十分に業務に従事できない場合などがあれば、その要因を把握しているか。
[7 empty] | □ | はい |  | □ | いいえ
[7 empty] | 要因（ | [16 empty] | ）