## １ 施設整備の基本方針
第３ 事業実施に関する要求水準
提案受付番号
チェック項目 | 様式No | 確認
１ 施設整備の基本方針
（１）良好な住環境の整備
ア 暮らしやすい住宅の整備 ・住宅は、採光、通風、遮音性、断熱性、防風雪雨に配慮し、暮らしやすい計画とする。 ・家族の団らんと家族構成員間のプライバシーの双方に配慮する。 ・入居者同士のコミュニケーションが促されるように配慮する。 ・入居者のプライバシーが外部から確保されるよう配慮する。 ・将来的には多様な世帯の入居が促進されるよう、同一団地内に多様な規模の住戸を配置する。 ・多様化するライフスタイルに柔軟に対応できるよう配慮する。
イ 災害時の安全対策 ・想定される大規模地震・暴風等による荷重・外力に対し、構造躯体が倒壊等に至らないように、耐震性能を含む構造強度について、適正な水準を確保する。 ・災害時にも人命の安全確保が可能な構造とし、火災に対する安全性（火災発生原因への対応、火気対策、避難安全対策、耐火性等）に配慮する。 ・団地内の通路等のオープンスペースは、火災や地震等の災害時の避難・救助・消防活動が容易に行える構造とする。
ウ 日常生活における安全・防犯対策 ・長期の安定した居住が可能な耐久性を有するように、構造躯体の劣化防止について、適正な水準を確保する。 ・転落、転倒、衝突など、日常生活の中で起こりうる事故の防止に配慮した計画とする。 ・駐車場及びその出入口は、敷地内の動線、接続する道路の状況や路上駐車の抑制等に配慮し、安全な位置に配慮する。 ・視認性、照度の確保、死角の排除等、防犯性の向上に配慮する。
エ 高齢者世帯・障害者世帯・子育て世帯への配慮 ・高齢者世帯、障害者世帯及び子育て世帯が、安全で安心して生活、利用できるよう、ユニバーサルデザインに配慮した住宅とすること。 ・設備機器は、人為的誤操作や経年劣化による事故被害をなくすよう安全機能にも配慮する。
（２）周辺住民が利用可能な公共施設の整備
ア コミュニティ形成への寄与 ・入居者と周辺住民及び周辺住民間での良好なコミュニティ形成に寄与するよう、周辺住民へ開かれたオープンスペース（緑地、通路等）を適切に配置する。
イ 周辺環境への配慮 ・周辺地域と調和した公営住宅にふさわしい落ち着いた外観とし、景観形成に配慮する。 ・近隣のプライバシーの確保や、日照、電波障害、風害等、近隣の住環境等への影響に配慮し、対策を十分に講じる。
（３）合理的な建設
ア ライフサイクルコストの抑制 ・費用対効果を検討し、合理的な建設を行う。 ・公営住宅の目的である低廉な家賃を実現するために、建設費を抑えるよう努め、簡素な仕様とする。 ・将来にわたる維持管理コストの縮減、更新性、耐久性やメンテナンス性の向上及び解体時の容易性に配慮する。 ・外壁改修工事、防水改修工事および設備機能更新等の大規模改修において改修コストの低減を図るため、耐候性や耐久性のある資材の選定を行い、改修工事のしやすさに配慮した計画とする。 ・空家修繕や一般修繕のコスト削減に配慮し、繰り返し修繕が容易な仕上げの選定や汎用品の使用を積極的に行う。
イ 地球環境・環境共生への配慮 ・環境負荷の軽減や循環型社会の実践など地球環境に配慮する。 ・雨水浸透、リサイクル材やエコマテリアルの使用、ごみの減量化、LCCO₂縮減、ソーラー外灯など環境共生に配慮する。

## ２ 施設計画に関する要求水準
提案受付番号
チェック項目 |  |  |  | 様式No | 確認
２ 施設計画に関する要求水準
（１）住棟 | ① 住棟配置 ア 末広町住宅は北側の戸建て住宅に配慮し、既存住宅等の日影から大きく変化しないように計画すること。
② 住戸数及び住戸構成
ア 店舗等の用途の室は設けないこと。
| 住戸構成 イ 住戸タイプ別の戸数は右のとおりとする。 | ３ＤＫ | 専用面積 60㎡±2.5% |  | ㎡
|  |  | 戸数 12±1戸 |  | 戸
|  | ２ＤＫ | 専用面積 47.8㎡以上50㎡未満 |  | ㎡
|  |  | 戸数 39±1戸 |  | 戸
|  | ２Ｋ | 専有面積 38㎡±2.5% |  | ㎡
|  |  | 戸数 21±1戸 |  | 戸
| 面積・規模等 ウ 72戸の住戸専用面積の合計は3,430㎡以上とすること。 |  |  |  | 合計 戸 ㎡
エ 整備する住戸は、左右反転タイプを除き、各タイプは同一の間取りとすること。
オ 各住棟には、住戸タイプを混在させて配置すること。
③ 住棟の必要室
ア 住棟専用部に、玄関、台所、食事室、寝室（和室・洋室）、浴室、洗面・脱衣室、便所、バルコニーを整備すること。
イ 住棟共用部に、エントランスホール、EV、共用廊下、階段（階段下倉庫（管理者用と自治会用））を整備すること。
（２）附帯施設・共同施設・駐車場等 | ① 駐車場
| ア 分銅町住宅・末広町住宅の合計で13台以上を確保すること。 |  |  |  | 台
イ 1台当たりの駐車スペースの面積は、2.5m×5.0mとする。
ウ 機械式駐車場は不可とする。
エ 駐車場への出入口は、ロボットゲート（市共通リモコン対応）を設けること。
オ 狭小地等で駐車場が確保できない場合は、住棟1階部分をピロティ駐車場として整備することも可とする。ただし、その場合は維持管理の必要なスプリンクラー等の消火設備（消火器等軽微なものを除く）が不要な計画とすること。
② 自転車置場
ア 1台当たりの駐輪スペースは、0.6ｍ×1.9ｍとする。
イ 平面式駐輪場で屋根付き（鉄骨造等）とし、単車置場としても使用できる仕様とすること。
| ウ 2K住戸数×自転車1台分、2DK及び3DK住戸数×自転車2台分を収納できるスペースを確保すること。狭小地等で駐輪台数が確保できない場合は、住棟1階部分をピロティ駐輪場として整備することも可とする。 |  |  |  | 台
③ ごみ置場 ア 分銅町住宅と末広町住宅にそれぞれ1箇所ずつ確保する。
④ 関連施設 ア 電気室、ポンプ室、MDF室、受水槽、防火水槽等は適宜配置すること。引込は棟単位とすること。また、電気室が必要な場合は別棟とすること。
⑤ その他施設
ア 自主防災関係の整備（防災倉庫、マンホールトイレ等）は行わない。
イ 太陽光発電設備（全量自家消費のポールライト及び外灯は除く）は設けない。

## 別紙１ 施設設計要領
別紙１ 施設設計要領
提案受付番号
チェック項目 | [5 empty] | 様式No | 確認
第１ 全般事項
配置計画・住棟計画 | 暮らしやすい住宅の整備
| ・寝室（和室及び洋室のことを言う、以下同じ。）、ダイニングのバルコニー側に面する開口部が冬至日（8:00～16:00）において概ね2時間の日照を受けることができるようにすること。 | [5 empty] | 時間
災害時の安全対策
・緊急車両の住棟アプローチを確保すること。ただし、平常時はバリカーを設置するなど違法駐車が生じないよう配慮したものとすること。
日常的な安全・防犯対策
・共用廊下、共用階段、EVホール等で死角が生じないように見通しを確保すること。
高齢者世帯・障害者世帯・子育て世帯への配慮
・2階建以上の住宅にはエレベータを設置すること。
周辺環境への配慮
・周辺のまちなみと調和し、景観へ配慮した形態及び公営住宅にふさわしい意匠とし、華美な装飾等を設けないこと。
LCCの抑制
・各住戸のMS、PSは1箇所に集中させ、廊下から直接メンテナンスできるプランとすること。
第２ 共同住宅等
共通事項 | 一般事項
・一般住戸は、「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の「基本レベル」を満たすこと。
| ・建築物総合環境評価システム（CASBEE）における評価ランクをB+ランク以上とすること。第三者評価機関による認定書を取得すること。 | [5 empty] | ランク
機材・材料等
・共用廊下やバルコニー等の手すりには、ガラス等破損し落下の恐れのあるものを使用しないこと。
・外装面で、タイル等、12条点検時に打診が必要となる仕上げは行わないこと。
構造
・鉄筋コンクリート造（PC造を含む）とし、耐火構造とすること。
・「2方向避難・開放型」（総務省令第40号（平成17年））を原則とする。
階数・階高
| ・末広町住宅の階数は5階建て以下とすること。 | [5 empty] | 階
| ・寝室及びダイニングの天井高は2,400㎜以上とすること。 | [5 empty] | ㎜
| ・梁下有効高さは1,900㎜以上を確保すること。 | [5 empty] | ㎜
・スラブから床仕上げ面までの高さは排水管勾配が、管径50㎜以下では1/50以上、管径65㎜～100㎜で1/100程度、管径125㎜以上では1/200程度を確保できる値とすること。
屋根
床下点検ピット
・住棟の1階部分の床下には、配管の点検交換が可能なピットを設けること。
共用部分 | 一般事項
住棟出入口及びエントランスホール
・住棟出入口には、死角を作らないこと。
共用廊下
| ・廊下の内法幅は1,200mm以上とすること。 | [5 empty] | ㎜
・共用廊下やアルコーブ（EVホールは除く。）には、避難上及び管理上支障となる物（杖置きやベンチ等）を設置しないこと。
階段・階段室
| ・共用階段の内法幅は1,200mm以上、勾配≦6/7、踏面(T)と蹴上げ(R)の関係を550mm≦T+2R≦650mm かつ R≦180mmとすること。 | [5 empty] | ㎜
EV・昇降路
| ・乗用（住宅用）、9人乗り以上、積載量600kg以上（トランク付、全階 防犯窓付、P波地震時管制運転装置付、福祉型）とし、原則、マシンルームレス型とすること。なお、1箇所に複数台設置する場合、トランク付は1台でも可とする。 | [5 empty] | 人乗り ㎏
EVホール
| ・EVホールは、廊下等の動線から分離した人だまりをEV1台あたり3㎡以上かつ、1,500㎜×1,500㎜以上設ける。 | [5 empty] | ㎡ ㎜ × ㎜
倉庫
・棟毎に管理者用及び管理運営委員会用の倉庫を階段下に設けること。鍵については、設計時に協議するものとする。
電気室
・電気室が必要な場合は別棟とすること。
専用部分の共通事項 | 一般事項
・原則、同住戸タイプ間で仕様に違いを設けないこと（住棟の妻側に面した窓を設けない等）。
開口部の庇
内部建具
| ・住戸内出入口の有効幅員は800㎜以上、高さは1,900㎜以上とすること。 | [5 empty] | ㎜ ㎜
外部建具（玄関扉は除く）
・バルコニーに面した外部建具は全て掃出窓とすること。
専用部分（一般住戸） | 玄関
| ・玄関扉の標準寸法は、H=1,900㎜、W=850㎜（有効800mm以上）とし、シリンダー錠、ドアスコープ、内部から取り出し可能な新聞受箱、ドアガードを設置する。 | [5 empty] | ㎜ ㎜
| ・廊下の有効幅員は800㎜以上（手すりがある場合は、手すり面より、有効750mm以上）とする。 | [5 empty] | ㎜
・玄関ドアの開閉の際に共用廊下の通行へ支障とならないように、玄関前に適当な大きさのアルコーブを設けるものとする。アルコーブには住戸専用の門扉等は設置しないこと。
DK（ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ・ｷｯﾁﾝ）
・台所とダイニングは一体利用できる形状とし、カウンター型キッチンは不可とし、食器棚、調理器具等が配置しやすいよう配慮すること。
| ・セクショナルキッチンとし、流し台のサイズは、2K・2DKはW=1,200㎜、3DKはW=1,500mmとし、H=800mm程度、包丁差し付とすること。 | [5 empty] | ㎜ ㎜ ㎜
| ・コンロ台のサイズは、W=600㎜、H=600mm程度、バックガード付とすること。 | [5 empty] | ㎜ ㎜
| ・コンロと側壁の間は造作により150㎜以上離すこと。 ただし、コンロ台と壁との間には隙間をあけないこと。また、前面及び側壁面に適切な断熱処理をしたうえ、耐熱ボードを設置すること。 | [5 empty] | ㎜
・吊戸棚は、流し台と同幅、H=500mmとし、出し入れしやすい高さに設置し、手元灯を設置すること。
寝室（洋室・和室）
| ・寝室は、原則として4.5畳（7.29㎡）以上とすること。 | [5 empty] | 畳 ㎡
| ・寝室のうち1室は6畳（9.72㎡）以上とすること。 | [5 empty] | 畳 ㎡
・寝室のうち1室は和室とし、その他は洋室とすること。
洗面・脱衣室
| ・出入口の有効幅は800㎜以上とし、洗面・脱衣室は、玄関、DK、寝室、廊下等と、戸で仕切れるよう計画すること。 | [5 empty] | ㎜
・洗濯機、衣類乾燥機は、洗面所に置けるよう計画すること。ただし、衣類乾燥機は洗濯機の上部を使用すると考えてもよい。
浴室
・1216型ユニットバスとし、修繕時には取替え可能な構造とすること。
| ・浴室の扉は、有効幅員650mm程度の折戸とし、緊急時には外から救助に入ることができる仕様とすること。 | [5 empty] | ㎜
便所
・寝室またはダイニング、キッチンから直接の出入りは避けること。
収納（共通事項）
・収納は使用勝手等を考慮して適切に配置すること。特に、各寝室は1ヶ所以上設置し、十分な収納を備えること。
| ・住戸全体で、寝室及びダイニング容積の10%程度の収納空間を確保すること。 | [5 empty] | %
押入
| ・和室の押入の開口は1,800㎜程度、奥行き有効750mm以上とし、天袋又は枕棚を設置すること。 | [5 empty] | ㎜ ㎜
バルコニー
| ・住戸のバルコニーは、有効幅員1,200mmを確保できる程度とし、クーラー用室外機置場、物干し金物及び避難器具等の配置を十分に考慮すること。 | [5 empty] | ㎜
・バルコニー手すりの仕様は住戸によってバラつきが生じないようにすること。ただし、１階については、２階以上の住戸と異なる仕様となっても構わない。
第３ 附帯施設等
駐車場 | 一般事項
・来客用駐車場は設けないこと。
駐車区画
・駐車区画は2.5m×5.0mとすること。
ロボットゲート
・車両感知タイプのロボットゲートを設置すること。
自転車置場 | 一般事項
・駐車マスは、0.6m×1.9mの平置きとすること。（サイクルラックは認められない。）
・屋根付とし、各棟ごとに居住者の日常生活における利便性を考慮した配置とすること。
ごみ置場 | 構造
・屋根無しとする。
その他
外構 | 外構全般
通路
緑地（植栽）
第４ 外部標準仕上表
外壁 | 複層塗材E、ウレタン樹脂塗料仕上げ
外壁（巾木） | 防水モルタル金コテ
屋根、屋上 | 勾配屋根：アスファルトシングル葺き、 陸屋根及び屋上：アスファルト露出防水 （外断熱仕様は不可）
バルコニー | 天井：コンクリート打ち放しの上外装薄塗材E
床：ウレタン塗膜防水 防滑仕上げ、適所に目地切
巾木～側溝：ウレタン塗膜防水、適所に目地切
共用廊下 | 天井：コンクリート打ち放しの上外装薄塗材E
床：防水モルタル、適所に目地切
巾木～側溝：ウレタン塗膜防水、適所に目地切
共用階段 | 天井：コンクリート打ち放しの上外装薄塗材E
床：防水モルタル、段鼻ノンスリップ
巾木～側溝：ウレタン塗膜防水、適所に目地切
塗装 | 鉄部：DP3級
木部：合成樹脂調合ペイント
バルコニー隔壁：つや有合成樹脂エマルジョンペイント
第５ 内部標準仕上表
室名 | 仕上げ |  |  |  |  | 様式No | 確認
| 床 | 巾木 | 壁 | 天井 | その他
玄関・廊下 | クッションフロア （フローリング調） 厚1.8mm | ビニル巾木 | ビニルクロス | ビニルクロス | 原則、乾式二重床下地とすること。
玄関（踏込） | 複層ビニル床シート ＦＳ （石目調） 厚2.5mm | ビニル巾木 | ビニルクロス | ビニルクロス
洋室 | クッションフロア （フローリング調） 厚1.8mm | ビニル巾木 | ビニルクロス | ビニルクロス | 原則、乾式二重床下地とすること。
和室 | 化学畳 D種 KT-Ⅲ | 畳寄せ | ビニルクロス | ビニルクロス | 原則、乾式二重床下地とすること。
ＤＫ | クッションフロア （フローリング調） 厚1.8mm | ビニル巾木 | 水回り：不燃化粧材 上記以外：ビニルクロス | ビニルクロス | 原則、乾式二重床下地とすること。
浴室 | ― | ― | ― | ― | ユニットバス1216
洗面・脱衣室 | クッションフロア 厚1.8mm | ビニル巾木 | ビニルクロス | ビニルクロス | 原則、乾式二重床下地とすること。
便所 | クッションフロア 厚1.8mm | ビニル巾木 | ビニルクロス | ビニルクロス | 原則、乾式二重床下地とすること。
押入 | ラワン合板 | 雑巾摺 | プリント合板 | ラワン合板 | 中棚、天袋
物入 | クッションフロア （フローリング調） 厚1.8mm | 雑巾摺 | プリント合板 | ラワン合板 | 中棚、ハンガーパイプ
EV ホール（１階）・エントランスホール | 磁器タイル | 磁器タイル | 外装複層塗材 | 外装薄塗材
EV ホール（一般階） | モルタル金コテ | モルタル金コテH=100 | 複層 塗材 | 外装薄塗材
MB・PS・MDF室・倉庫 | モルタル金コテ |  | コンクリート打放し | コンクリート打放し
ポンプ室 | 防水モルタル金コテ | 防水モルタル金コテH=100 | グラスウールボード | グラスウールボード
床下点検ピット | コンクリート打放し |  | コンクリート打放し | コンクリート打放し
EVピット | 塗膜防水 | 塗膜防水 | 塗膜防水（水がかり範囲）
電気室 | 防塵塗床 | モルタル金コテH=100 | グラスウールボード | グラスウールボード
第７ 電気設備
電気設備 | 基本事項
第８ 各戸電灯コンセント設備 機器リスト
各戸電灯コンセント設備機器リスト
第９ 機械設備
機械設備 | 給水量
・受水槽及び受水槽ポンプ室（受水槽ポンプ）を設置すること。
衛生器具
・洗面化粧台はW=600mmのBL製品化粧鏡付き、照明、コンセント付き、シングルレバー混合水栓とすること。
・洗濯機パンは800mm×640mmとすること。
第１０ 機械設備 機器リスト
機械設備機器リスト
別紙２ 住宅性能評価の等級
住宅性能評価の等級

## 別紙１ 施設設計要領 (hidden)
別紙１ 施設設計要領
チェック項目 |  | 11 |  |  | 23
|  | 様式No | 確認 | 市確認欄 | 様式No | 確認 | 市確認欄
第１ 全般事項
基本方針 | 団地計画 | 4-10 | ○ | OK | 5-3、4-10、4-11 | ○ | OK
| 安全性 | 4-10.11 | ○ | OK | 4-10（3/3）、5-6 | ○ | OK
| 耐久性の向上 | 4-12 | ○ | OK | 4-12 | ○ | OK
| 省エネルギー | 4-10.11.12 | ○ | OK | 4-11（2/2） | ○ | OK
| 防犯 | 4-10.11 | ○ | OK | 4-11（2/2） | ○ | OK
| 日照 |  |  |  |  | ○
| ・住戸の主たる居住室の開口部が冬至日（8：00～16：00）において概ね２時間の日照を受けることができるようにすること。 | 5-11 | 2時間以上 | OK | 5-11 | 2-3H:4戸 3-4H:5戸 4H以上：211戸 | OK
| メンテナンス | 5-12 | ○ | ？ | 4-12 | ○ | OK
| 経済性 | 5-12 | ○ | ？ | 4-12（3/3） | ○ | OK
第２ 共同住宅等
配置計画等 | 住棟 | 5-4 | ○ | OK | 5-3、5-4、5-9 | ○ | OK
構造等 | 構造 | 5-2 | ○ | OK | 5-6 | ○ | ？
| 屋根 |  | 1期720㎡ |  |  | 1期：908㎡(54%)
| ・災害時、津波避難ビルとして屋上に避難できるスペースを１期に住棟建築面積の40%以上、２期に住棟建築面積の80%以上、1期２期合計で住棟建築面積の50%以上確保すること。 | 5-6-9 5-6-12 | 2期520㎡ | OK | 5-6 | 2期：606㎡(84%) | OK
|  |  | 計1,240㎡ |  |  | 計：1,417㎡(62%)
| ・太陽光発電装置を設置すること。 | 5-6-5 | ○ | OK | 5-6 | ○ | OK
階数・階高
| ・地上７階建て以下とすること。 | 5-7-1･2 | 7階 | OK | 5-7 | 7階 | OK
| ・居室及びダイニングの天井高は2,400㎜以上とすること。 | 対応なし | 2,400㎜ | OK | - | 2,400mm | OK
| ・梁下有効高さは1,900㎜以上を確保すること。 | 対応なし | 1,900㎜ | OK | - | 1,900mm | OK
ＥＶ・昇降路
| ・乗用（住宅用）、９人乗り以上、積載量600㎏以上（トランク付、全階防犯窓付、Ｐ波地震時管制運転装置付、福祉型）とし、原則、マシンルームレス型とすること。なお、１箇所に複数台設置の場合のトランク付は１台でも可とする。 | 5-4 | 9人乗り 600㎏ | OK | 5-6 | 9人乗り 600㎏ | OK
将来用 EV予備ｼｬﾌﾄ 1箇所
共用部分 | 基本事項
共用玄関
| ・共用玄関は原則１箇所以上とし、住棟長が長い場合は、必要に応じ通り抜けを設けること。 | 5-4 | 1箇所/棟 | OK | 5-4 | 各棟1箇所 | OK
共用廊下
| ・雨水の排水溝、ドレイン、樋を設置する。 排水溝の縁から幅50mm程度の塗布防水を行うこと。 | 対応なし | 50㎜ | OK | 5-5 | 50㎜ | OK
| ・手すりを片側にできるだけ連続して設置すること。（高さは、床面から800㎜を基本とする。） | 対応なし | 800㎜ | OK | 5-9 | 800mm | OK
| ・手すり壁の高さは、床面から1,300mm以上とし、足がかりになるものの天端から1,100㎜以上とすること。（足がかりの形状については、住宅整備課と協議のこと。） | 5-7-1.2 | 1,300㎜ | ？ | 5-9 | 1,300mm | OK
| ・廊下の内法幅は1,200mm以上とすること。 | 5-4 | 1,200㎜ | ？ | 5-9 | 1,200mm | OK
| ・共用廊下側にエアコン屋外機の設置を計画する場合は、排水溝を設けること。排水溝の縁から最低幅50mm程度の塗布防水を行うなど、防水性能を有すること。 | 対応なし | 50㎜ | OK | 5-9 | 50㎜ | OK
| 各戸玄関外側 | 5-6-1～12 | ○
住棟出入口及び玄関ホール
| ・住棟出入口で段差の生じる部分には、1/12以下の斜路を設け、手すり（H=750㎜）をつける。 | 5-4 | 2014-01-15 | OK | 5-6（1/4） | ○ (段差なし) | OK
共用部分 | ・住棟出入口は、Ｗ=2,000㎜×Ｈ=2,000㎜以上とし、出入口床面は、1/50～1/100の勾配をとる。 | 5-4 | W2,000㎜ × H2,000㎜ | ？ | 5-6 | W2,000mm × H2,000mm 以上 | OK
ＥＶホール
| ・EVホールは、廊下等の動線から分離した人だまりを EV１台あたり３㎡以上かつ、1,500㎜×1,500㎜以上設ける。 | 5-4 | 3㎡以上 | OK | 5-6 | 3.0㎡ 1,600mm × 1,900mm | OK
|  | 5-6-1～12 | 1,500㎜ | ？ |  |  | OK
×
1,500㎜以上
階段・階段室
| ・屋内階段の内法幅は1,200mm以上、階段の蹴上げは150mm程度、踏み面は280mm程度とすること。 | 5-4 | 屋内階段無 | OK | 5-6 | 屋外階段のため 該当なし | OK
|  | 5-6-1～12 | 蹴上150㎜ | ？ | 5-6 |  | ？
|  |  | 踏面280㎜ |  | 5-6
| 倉庫 | 5-4 | ○ | OK | 5-6 | ○ | OK
| 給水ポンプ室 | 5-4 | ○ | OK | 5-6 | ○ | OK
| その他 | 5-4 | ○ |  | 5-6 | MDF等 | OK
第３ 附帯施設等
集会所
駐車場 | ・ロボットゲートのリモコンは45個以上確保すること。 | 対応なし | 45個 | OK | - | 45個 | OK
駐輪場 | － |  |  |  | 5-6（1/4） | ○
ごみ置き場 | 構造 | 5-4 | ○ |  | 5-4 | ○
| その他 | 5-4 | ○ |  | 5-4 | ○
外構・植栽等 | 外構 | 5-4 | ○ |  | 4-10、5-4 | ○
| 通路 | 5-4 | ○ |  | 4-10、5-4 | ○
| 植栽 | 5-4 | ○ |  | 4-10（2/3） 4-12（3/3） 5-4 | ○
| 児童遊園 | 5-4 | ○ |  | 5-4 | ○
舗装
| ・車道の舗装は密粒度アスコンを基本とし、ｱｽﾌｧﾙﾄ厚は10㎝・路盤厚は20㎝以上とすること。歩道は透水性の舗装を使用すること。 | 対応なし | 路盤厚20㎝ |  | 5-4 | 路盤厚20㎝ | ？
外灯
| ・防犯上や通行上の安全性等を考慮して、駐車場、児童遊園、敷地内通路等の附帯施設の必要な箇所に、常夜灯、防犯灯を配置する。 | 対応なし | 常夜灯 4灯 防犯灯 4灯 | OK | - | 常夜灯 10灯 防犯灯 11灯 | OK
| 団地案内板・銘板 | 対応なし | ○ |  | - | ○
| 場内埋設管 | 対応なし | ○ |  | 4-12（3/3） | ○ | OK
| その他 | 対応なし | ○ |  | - | ○