## 機能要件
連番 | カテゴリ | 要件 | 必須/ 任意
|  |  |  | 対応 | 一部 対応 | 不可 | 要件以上、代替対応の内容/ その他提案内容について
1 | 全般 | 個人専用のＩＤとパスワードが保護者に付与されること。 | 必須
2 | 全般 | ＩＤ、パスワードを付与するためのユーザ登録について、利用するユーザ自身が直接WEBフォームより行える仕組みがあること。 | 必須
3 | 全般 | ユーザ登録にかかる案内書類は受注者側で作成し、各校の必要枚数を納品すること。 | 必須
4 | 全般 | システムを利用する保護者自身がWEBフォームからＩＤとパスワードの再発行を行える仕組みがあること。 | 必須
5 | 全般 | 保護者のＩＤとパスワード発行は、受注者側で行うこと。 | 必須
6 | 全般 | 発行されたＩＤとパスワードは個人情報保護の観点から一人ひとり封筒に封緘して学校へ納品すること。 | 必須
7 | 全般 | 登録児童生徒の学年をシステム側で自動更新する機能があること。 | 必須
8 | 全般 | 児童生徒数約38,000人を踏まえ、ピーク時においても正常に処理可能なサーバを有していること。 | 必須
9 | 欠席遅刻機能（保護者側） | スマートフォンアプリ（iOS、Android対応）又はアプリを利用できないユーザのためにWEBサイトから申請が可能であること。 | 必須
10 | 欠席遅刻機能（保護者側） | なりすまし防止の観点から保護者が入力後、保護者が登録済みの全てのスマートフォンアプリ又はメールアドレスに通知を行う機能があること。 | 必須
11 | 欠席遅刻機能（保護者側） | 受付時間外は、スマートフォンアプリ又はWEBに受付可能な時間帯の表示がされること。 | 必須
12 | 欠席遅刻機能（保護者側） | 入力項目は「種別」（欠席又は遅刻の選択）、「理由」（病名の選択）の２階層以上設定でき、自由記載できる入力欄を設けること。 | 必須
13 | 欠席遅刻機能（保護者側） | 受付時間内であれば再登録が可能であること。 | 必須
14 | 欠席遅刻機能（学校側） | 学校毎にユーザの入力内容を一覧で検索可能であること。また、CSVファイルに出力可能であること。 | 必須
15 | 欠席遅刻機能（学校側） | 受付可能な時間帯を設定できること。 | 必須
16 | 欠席遅刻機能（学校側） | 保護者の入力画面に学校毎のメッセージを表示する機能があること。 | 必須
17 | メール配信機能（学校側） | 全児童（生徒）、学年、クラス、個人ごとの配信が可能であること。 | 必須
18 | メール配信機能（学校側） | グループを作成し、当該グループごとに配信できること。 | 必須
19 | メール配信機能（学校側） | 予約配信機能を有すること。 | 必須
20 | メール配信機能（学校側） | 開封確認機能を有し、未開封のユーザに簡単な操作で再送できること。 | 必須
21 | メール配信機能（学校側） | メール本文と別に、保護者にファイルを共有（添付）する機能を有すること。 | 必須
22 | メール配信機能（学校側） | アンケート機能を有し、回答期限を設定できること。 | 必須
23 | メール配信機能（学校側） | アンケートの質問項目は30件以上作成できること。 | 必須
24 | メール配信機能（学校側） | アンケートの回答項目は、単一選択、複数選択、自由記述が作成できること。 | 任意

## 非機能要件
連番 | カテゴリ | 要件 | 必須/ 任意
|  |  |  | 対応 | 一部 対応 | 不可 | 備考（代替対応の内容／一部対応の内容／ その他 提案内容について）
1 | データセンター全般 | 運営事業者による監視のもと、日本国内の専門データセンターにてサーバを管理され、クラウドサービスの利用契約に関連して生じる一切の紛争は、日本の地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とするものであること。 | 必須
2 | データセンター全般 | 耐震構造の建物であること。 | 必須
3 | データセンター全般 | 無停電電源装置を設置していること。 | 必須
4 | データセンター全般 | 発電機は24時間以上稼動可能な非常用発電機を有すること。 | 必須
5 | データセンター全般 | 空調機の無停止稼動が可能であること。 | 必須
6 | データセンター全般 | フロアセキュリティ（認証）は指紋認証装置等を用いた生体認証方式、またはカード認証方式を用いていること。 | 必須
7 | データセンター全般 | フロアセキュリティ（監視）は監視カメラ及びモニタリング装置を設置していること。 | 必須
8 | データセンター全般 | 火災予兆を検知する設備を設置していること。 | 必須
9 | データセンター全般 | 不活性化ガスによる自動消火設備を設置していること。 | 必須
10 | データセンター全般 | データセンター内の全ての機器が複数台により冗長化構成になっていること。 | 必須
11 | データセンター全般 | 使用するサーバのバックアップデータを毎日取得し、障害発生時には最新のバックアップ時点の状態で復元可能とすること。 | 必須
12 | セキュリティ全般 | 全ての情報システムは、ウイルス対策ソフトウェアを導入するなど、コンピュータウィルス等悪意のあるプログラムが侵入できないよう対策を講ずること。 | 必須
13 | セキュリティ全般 | ウイルス対策ソフトウェアの脆弱性に影響があると判断され、最新のパッチが提供された場合は、速やかに対象機器に導入を行うこと。 | 必須
14 | セキュリティ全般 | リーダライタ、サーバの物理的な盗難防止対策を行うこと。 | 必須
15 | セキュリティ全般 | ネットワーク通信の暗号化を行うこと。 | 必須
16 | セキュリティ全般 | 学校側の画面について、システム管理者に、ＩＤ・パスワードを発行し、ログイン認証を行うこと。 | 必須
17 | セキュリティ全般 | データを適正に管理するともに、バックアップ（データ消失リスク回避対策）を行うこと。 | 必須
18 | セキュリティ全般 | 不適正利用の抑止等のため、学校側の画面へのアクセス履歴を取得し管理すること。 | 必須
19 | セキュリティ全般 | 本契約の終了時は、利用する個人情報を廃棄し、本市に廃棄した日、廃棄方法等を速やかに報告すること。 | 必須
20 | サポート体制 | 本市、学校、保護者からの問合せを受ける専用のヘルプデスクを有していること。また、ユーザが登録する際の質問や支援については、ヘルプデスク等で案内・対応できること。 | 必須
21 | 障害対応 | 障害が発生した場合、ユーザへメールなどで通知する手段が用意されていること。 | 必須
22 | 障害対応 | 障害等のトラブルが発生した場合は、本市に迅速に連絡するとともに、復旧までの対応策および復旧後については、予防策を提示すること。なお、障害対応は1時間以内に電話対応が可能な体制とすること。 | 必須
23 | 個人情報保護 | 受注者が、個人情報の取扱いに係るプライバシーマーク等、同等の認定を取得していること。 | 必須
24 | その他 | 利用するスマートフォンアプリに広告の表示は行わないこと。 | 必須