## Sheet1
設 備 の 概 要 | 空気環境設備 | 種 類 |  | 方 式 | 主 な 設 備 |  | 使 用 水
|  | 空気調和設備 |  | 中央管理 | 冷却塔 基（薬注装置 有 ・ 無） |  | 水道水・その他（ ）
|  |  |  | ・ | 加湿装置 基 |  | 水道水・その他（ ）
|  |  |  | 個別管理 | 蓄熱槽 製 m3 |  | 水道水・その他（ ）
|  | 機械換気設備 |  | 中央管理
・
個別管理
| 給 水 設 備 | 用 途 |  | 水 源 |  | 主 な 設 備
|  | 人の飲用等、人の生活 | の用に供する水 |  |  | 副受水槽 製 m3
|  |  |  | 水道事業名（ ） |  | 受水槽 製 m3 基
高置水槽 製 m3
|  |  |  | 井戸水 （ 浅 ・ 深 ） |  | 圧力水槽 （ ）・ 無
貯湯槽 有 ・ 無 給湯方式（ ）
滅菌器 （ ）・ 無
|  |  |  | その他 （ ） |  | ろ過器等 （ ）・ 無
※（簡易専用水道該当の有無 有 ・ 無）
|  | 雑 用 水 |  |  |  | 貯水槽 製 m3
|  |  |  | 水道水 |  | 高置水槽 製 m3
圧力水槽 （ ）・ 無
|  |  |  | 井戸水 （ 浅 ・ 深 ） |  | 再生ろ過器等（ ）・ 無
|  |  |  | その他 （ ） |  | ※ 使用目的
散水、修景、清掃用
水洗便所用
その他（ ）
|  | 消防・防火 |  |  |  | 防火用水槽 製 m3
| 下・排水設備 | 排水槽 |  | 製 m3
|  | 汚水槽 |  | 製 m3
|  | 浄化槽 |  | 処理水量（ m3/日） 処理方式（ ）
処理人員（ 人槽）
|  | 放流先 |  | 公共下水道 ・ その他（ ）
| ごみ処理施設 |  |  | ダストシュート ・ 集積所 ・ その他（ ）
焼却炉（ 有 ・ 無 ）
添付書類
1．周囲200メートルの区域内見取図
2．建築物の縮尺平面図及び配置図（設備の概要欄の各設備の位置が明らかなもの）
3．給排水系統図及び平面図 4．維持管理体系図
5．空気調和設備の配管の系統図及び平面図 6．用途ごとの面積計算書
7．建築物環境衛生管理技術者の免状の写し 8．機器リスト
9．特定建築物の所有者以外に特定建築物維持管理権原者がある場合（次号に掲げる場合を除く。）
当該特定建築物維持管理権原者が当該特定建築物の維持管理について権原を有することを証する書類
10．特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者がある場合
当該者が特定建築物について当該権原を有することを証する書類
11．選任しようとする建築物環境衛生管理技術者（以下「管理技術者」という。）が同時に2以上の特定建築
物の管理技術者を兼ねることとなる場合
当該2以上の特定建築物の管理技術者となってもその業務の遂行に支障がないことを確認した結果を記
載した書面