薬局構造設備の概要

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①調剤に必要な設備及び器具 実地調査 のﾁｪｯｸ欄 イ 液量器. ロ 温度計（100度）. ハ 水 浴. ニ 調剤台 （ × × ）㎝. ホ 軟膏板. へ 乳鉢（散剤用のもの）及び乳棒. ト はかり(感量10㎎及び100㎎のもの). チ ビーカー. リ ふるい器. ヌ へら（金属製のもの及び角製又はこれに類するもの）. ル メスピペット. ヲ メスフラスコ又はメスシリンダー. ワ 薬匙（金属製のもの及び角製又はこれに類するもの）. カ ロート. ヨ 調剤に必要な書籍. (ｲ)日本薬局方及びその解説に関するもの. (ﾛ)薬事関係法規に関するもの. (ﾊ)調剤技術等に関するもの. (ﾆ)医薬品の添付文書に関するもの. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面 積 | 薬局全体 ①＋②＋③ ㎡ ①＋②＋③≧19.8㎡ |  |  | 調 剤 室 ① |  |  | 医薬品販売場所 兼待合所 ② |  |  |
|  |  |  |  | ㎡ （①のみ6.6㎡以上） |  |  | ㎡ |  |  |
| 該 当 の と こ ろ に ○ 印 等 を 記 す | 換 気 |  |  | １換気扇 ２その他（ ） |  |  | １窓 ２換気扇 ３その他（ ） |  |  |
|  | 居住場所と不潔 な場所その他の 場所との区別 |  |  | １扉・引戸 ２壁 ３窓 ４その他（ ） |  |  | １扉・引戸 ２壁 ３窓 ４その他（ ） |  |  |
|  | 防塵設備 |  | 床面 | １板張り ２ｺﾝｸﾘｰﾄ ３その他（ ） |  |  | １板張り ２ｺﾝｸﾘｰﾄ ３その他（ ） |  |
|  |  |  | 天井 | １板張り ２ｺﾝｸﾘｰﾄ ３その他（ ） |  |  | １板張り ２ｺﾝｸﾘｰﾄ ３その他（ ） |  |  |
|  | 見通し |  |  | 適 ・ 不 適 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②薬局製剤製造業に係る試験検査 に必要な設備及び器具 イ 顕微鏡、ルーペ又は粉末Ｘ線回折装置. ロ 試験検査台（ × × ）㎝. ハ デシケーター. ★ニ はかり(感量1㎎のもの). ★ホ 薄層クロマトグラフ装置. へ 比重計又は振動式密度計. ★ト ｐＨ計. チ ブンセンバーナー又はアルコールランプ. ★リ 崩壊度試験器. ヌ 融点測定器. ル 試験検査に必要な書籍. (ｲ)薬局製剤業務指針. 厚生労働大臣の指定した （有・無）. 検査機関との契約. (★印の設備及び器具について). |
|  | 明るさ |  |  | ﾙｯｸｽ (120ﾙｯｸｽ以上) |  |  | ﾙｯｸｽ (60ﾙｯｸｽ以上) |  |  |
|  | 施錠設備 (毒薬貯蔵所) |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 冷暗所 |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 給水設備 |  |  | １水剤台 ２手洗設備 ３その他（ ） |  |  | １手洗設備 ２その他（ ） ３無 |  |  |
|  | 熱 源 (ｶﾞｽ･電気) |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 調剤室への 進入防止措置 |  |  | カウンター（スイング扉・チェーン）・その他（ ） |  |  |  |  |
|  | 貯蔵設備を 設ける区域 |  |  | 有（パーティション･線引き･棚･引出（鍵：有・無）･その他（ ））・無 |  |  |  |  |
|  | 調剤室 の閉鎖 |  |  | ※薬剤師不在時間がある場合 有（施錠･シャッター･パーティション･その他（ ））・無 |  |  |  |  |
|  | 薬局製造販売医薬品、要指導医薬品又は一般用医薬品の 閉鎖設備 |  |  | 有（鍵付・チェーン・カーテン・その他（ ）） ・ 無 （薬局製造販売医薬品、要指導医薬品又は一般用医薬品を販売しない 開店時間の有無：有・無） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 薬局製造販売医薬品 |  | 要指導医薬品 |  | 第１類医薬品 |  |  |
|  | 陳列設備 |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 陳列区画への 進入防止措置 |  |  | 1.2ｍ以内の範囲に 進入防止措置 ・鍵付・その他（ ） |  | 1.2ｍ以内の範囲に 進入防止措置 ・鍵付・その他（ ） |  | 1.2ｍ以内の範囲に 進入防止措置 ・鍵付・その他（ ） |  |  |
|  | 陳列区画 の閉鎖設備 |  |  | 有 ・ 無 有の場合の方法 （ ） |  | 有 ・ 無 有の場合の方法 （ ） |  | 有 ・ 無 有の場合の方法 （ ） |  |  |
|  | 情報提供設備等 | 調剤室に近接する場所 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  | 付属設備 更衣室・便所・事務室・医薬品倉庫 ・検査室・その他 |  |
|  |  | 薬局製造販売医薬品陳列区画内又は近接する場所 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  | 要指導医薬品陳列区画内又は近接する場所 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  | 第１類医薬品陳列区画内又は近接する場所 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  | 指定第２類医薬品 |  |  | 有 ・ 無 陳列の有無：有・無 |  | （有の場合の陳列設備） 情報提供設備から７ｍ以内 鍵付 1.2ｍ以内の範囲に進入防止措置 |  |  |  |
|  |  | 指定濫用防止医薬品 （要指導、第１類除く） |  |  | 有 ・ 無 陳列の有無：有・無 |  | （有の場合の陳列設備） 1.2ｍ以内の範囲に進入防止措置 鍵付 情報提供設備から７ｍ以内＊ ＊継続的資格者配置（ 適 ・ 不適 ） |  |  |  |
|  |  | 要指導医薬品又は一般用薬品情報提供設備の総数 |  |  | 箇所 （うち要指導 箇所、第１類 箇所、一般用医薬品 箇所） |  |  |  |  |  |
|  | 放射性医薬品 の取扱い |  |  |  | 有・無 ※有の場合は別途西宮市保健所と協議 |  |  |  |  |  |
|  | 視覚、聴覚等 障害を有する 薬剤師等に必要な設備 |  |  |  | 当該薬剤師等の有無（有・無） 設備の内容： |  |  |  |  |  |

【無菌製剤処理について】

| 無菌製剤処理 | １ 行う ２ 行わない |
| --- | --- |

【無菌製剤処理を行うための設備について】（無菌製剤処理を行う場合に記載）

| 無菌製剤処理設備 |  | １ 調剤室とは別に部屋を設置 ２ 調剤室内に設置 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共同利用の有無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有る場合の時期 |  |  | 年 月 日 より・ 未定 |  |
| 部屋の面積 |  | ③ ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |
| 概要 | 前室の有無 | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 前室の面積 |  | ㎡ |
|  | 空気清浄度 | ISO14644-1のクラス７以上の設備 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 構造設備 | 無菌製剤処理に必要な器具・機材 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
| 共同利用 の相手先 |  | 番号 | 許可番号 | 薬 局 名 |  | 薬 局 所 在 地 |  |  |  |
|  |  | １ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ２ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ３ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ４ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ５ |  |  |  |  |  |  |  |

【無菌製剤処理を行う場合で必要な設備を設置しない場合】

| 共同利用の時期 | 年 月 日 より ・ 未定 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 無菌調剤室 提供薬局 | 番号 | 許可番号 | 薬 局 名 | 薬 局 所 在 地 |
|  | １ |  |  |  |
|  | ２ |  |  |  |
|  | ３ |  |  |  |
|  | ４ |  |  |  |
|  | ５ |  |  |  |

●記載にあたっての留意事項

【無菌製剤処理を行うための設備について】

１　無菌製剤処理を行わない場合は、記載する必要はないこと。

２　無菌製剤処理を行うために調剤室とは別に部屋を設置する場合は、共同利用の有無にかかわらず、薬局全体の面積は①＋②＋③とすること。（前室は除く。）

３　無菌製剤処理を行い、必要な設備を設置しない場合は、【無菌製剤処理を行う場合で必要な設備を設置しない場合】欄に記載すること。

４　空気清浄度の記載は、共同利用を行う場合以外は記載の必要はないこと。

５　共同利用の相手先が５施設を超える場合は、別紙を添付することで差し支えないこと。

【無菌製剤処理を行う場合で必要な設備を設置しない場合】

共同利用の相手先が５施設を超える場合は、別紙を添付することで差し支えないこと。