別記７

屋　外　貯　蔵　所　点　検　表

| 点 検 項 目 |  | 点 検 内 容 | 点検方法 | 点検 結果 | 措置年月日 及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保 安 距 離 |  | 保安物件新設等の有無 | 目視（該当物件がある場合は実測） |  |  |
| 保 有 空 地 |  | 許可外物件の存置の有無 | 目視 |  |  |
| さ く 等 |  | 変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |
| 地盤面等 | 地 盤 面 | くぼみ等の有無及び排水の適否 | 目視 |  |  |
|  | 排 水 溝、 油分離装置 | 亀裂、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無 | 目視 |  |  |
| 架 台 |  | 変形、損傷の有無及び固定状況の適否 | 目視 |  |  |
|  |  | 落下防止装置の適否 | 目視 |  |  |
| 標識、掲示板 |  | 取付状況、記載事項の適否及び損傷、汚損の有無 | 目魂 |  |  |
| 消火設備 | 消 火 器 | 位置、設置数、外観的境能の適否 | 目視 |  |  |
|  | 消火器以外 の消火設備 | 消火設備点検表による。 |  |  |  |
| 警 報 設 備 |  | 損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| 散 水 設 備 |  | 機能の適否 | 散水試験による確認 |  |  |
| そ の 他 |  |  |  |  |  |